仪器设备信息

| 序号 | 仪器名称 | 规格型号 | 技术指标 量程/精度 | 制造厂家 | 用途 | 是否对外开放 （免费） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒温恒湿空调 | TACA75CDW | 制冷量19kw，电加热量12kw，加湿3Kg/h | 南京天加空调设备有限公司 | 燃点室控温控湿 | ■是 □否 |
| 2 | 粉尘采样仪 | FC-1B | 流量0-5L/min | 北京市劳动保护研究所 | 烟尘采集 | ■是 □否 |
| 3 | 气相色谱仪 | 7890B | FID检测器，保留时间重现性：<0.008%,峰面积重现性<1%RSD | 美国安捷伦 | TVOC,苯系物检测 | □是 ■否 |
| 4 | 顶空进样器 | 7697A | 面积重复性：＜1.5%RSD | 美国安捷伦 | 进样器 | □是 ■否 |
| 5 | 热解析进样器 | TD-100 | 解析温度35-400℃，控制精度为1℃ | 英国Markes公司 | 进样器 | □是 ■否 |
| 6 | 紫外分光光度计 | Cary60 | 波长范围：190-1100nm，最少测试样品量：5ul | 美国安捷伦 | 甲醛检测 | □是 ■否 |
| 7 | ICP-OES | 710 | CCD固体检测器，覆盖波长177-785nm | 美国安捷伦 | 可迁移元素检测 | □是 ■否 |
| 8 | 空盒气压表 | ‘-0.1MPa | 测量范围800-1064hpa | 上海隆拓 | 气压测量 | ■是 □否 |
| 9 | 空盒气压表 | ‘-0.1MPa | 测量范围800-1064hpa | 上海隆拓 | 气压测量 | ■是 □否 |
| 10 | 酸度计 | PB-10 | pH测量范围0.00- 14.00，pH精度0.01 | 上海赛多利斯（丹佛） | 酸碱度测量 | ■是 □否 |
| 11 | 酸度计 | PB-10 | pH测量范围0.00-14.00，pH精度0.01 | 上海赛多利斯（丹佛） | 酸碱度测量 | □是 ■否 |
| 12 | 高速万能粉碎机 | FW-100 | 24000r/min，粉碎效果：60-200目 | 上海科恒 | 粉碎样品 | ■是 □否 |
| 13 | 标准检验筛机 | JH-200 | / | 新乡市金禾机械 | 样品过筛 | ■是 □否 |
| 14 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9123A | 控温范围：10-200℃，定时范围：0-9999min | 上海培因 | 样品、玻璃器皿干燥 | ■是 □否 |
| 15 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9123A | 控温范围：10-200℃，定时范围：0-9999min | 上海培因 | 样品、玻璃器皿干燥 | ■是 □否 |
| 16 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9123A | 控温范围：10-200℃，定时范围：0-9999min | 上海培因 | 样品、玻璃器皿干燥 | □是 ■否 |
| 17 | 实验室洗瓶机 | Q720 | / | 天津语瓶 | 玻璃器皿清洗 | ■是 □否 |
| 18 | 数显恒温水浴锅 | HH-4 | 控温范围：5-100℃，温度波动：±0.5℃ | 金坛江南仪器厂 | 控温 | ■是 □否 |
| 19 | 水浴恒温振荡器 | SHA-BA | / | 金坛江南仪器厂 | 控温振荡 | ■是 □否 |
| 20 | 高速万能粉碎机 | FW-100 | 24000r/min，粉碎效果：60-200目 | 上海科恒 | 粉碎样品 | ■是 □否 |
| 21 | 电导率仪 | MP513 | 测量范围：0.00-20.00us/cm | 上海三信 | 软水电导率测量 | ■是 □否 |
| 22 | 电子天平 | BSA124S | 精度0.1mg | 上海赛多利斯(Sartorius) | 样品称量 | □是 ■否 |
| 23 | 电子天平 | BSA124S | 精度0.1mg | 上海赛多利斯(Sartorius) | 样品称量 | ■是 □否 |
| 24 | 电子天平 | BSA822 | 精度0.01g | 上海赛多利斯(Sartorius) | 样品称量 | ■是 □否 |
| 25 | 温湿度计 | TH600B | 温度-20-100℃ 湿度0-100% | 志高 | 温湿度测量 | ■是 □否 |
| 26 | 温湿度计 | TH600B | 温度-20-100℃ 湿度0-100% | 广州美德时 | 温湿度测量 | ■是 □否 |
| 27 | 粉尘采样仪 | FC-1B | 流量0-5L/min | 北京市劳动保护研究所 | 烟尘采集 | ■是 □否 |
| 28 | 超声波清洗器 | KQ5200E | 超声功率：200w，温度范围：0-80℃ | 昆山舒美 | 超声波清洗 | □是 ■否 |
| 29 | 超声波清洗器 | KQ5200E | 超声功率：200w，温度范围：0-80℃ | 昆山舒美 | 超声波清洗 | ■是 □否 |
| 30 | 软水机 |  | / | Rephile Bioscience.LTD | / | □是 ■否 |
| 31 | 游标卡尺 | （0-300）mm | / | 中国桂林 | 样品尺寸测量 | ■是 □否 |
| 32 | 游标卡尺 | （0-300）mm | / | 中国桂林 | 样品尺寸测量 | □是 ■否 |
| 33 | 皂膜流量计 | BL-105 | 可校准0.1-10L/min | 北京市劳动保护研究所 | 粉尘采样仪校准 | ■是 □否 |
| 34 | 双气路大气采样器 | QCS-3000 | 流量0-1.5L/min | 盐城天悦科技 | 甲醛、苯系物样品采集 | ■是 □否 |
| 35 | 加热磁力搅拌器 | RCTbasic | 速度范围：50-1500rpm | 广州IKA | 加热搅拌 | ■是 □否 |
| 36 | 离心机 | H-1850 | 18500r/min | 湖南湘仪 | 离心 | ■是 □否 |
| 37 | 多吸附管老化净化仪 | BTH-10 | / | 北京踏实德研 | TVOC、苯系物吸附管净化 | ■是 □否 |
| 38 | 超纯水机 | EDI15 | 产水指标：电阻率18.20MΩ*cm,电导率：0.055us/cm | 美国赛默飞世尔(Thermo Fisher) | / | □是 ■否 |
| 39 | 多吸附管老化净化仪 | BTH-10 | / | 北京踏实德研 | TVOC、苯系物吸附管净化 | ■是 □否 |
| 40 | 双气路大气采样器 | QCS-3000 | 流量0-1.5L/min | 盐城天悦科技 | 甲醛、苯系物样品采集 | ■是 □否 |
| 41 | 双气路大气采样器 | QCS-3000 | 流量0-1.5L/min | 盐城天悦科技 | 甲醛、苯系物样品采集 | ■是 □否 |
| 42 | 冰箱 | SC-300 | 0-10℃ | 海尔 | / | ■是 □否 |
| 43 | 冰箱 | BCD-206STPH | 0-10℃ | 海尔 | / | □是 ■否 |
| 44 | 电子天平 | TC6KHA | 0-6000g | 常熟市双杰测试仪器厂 | 样品称量 | ■是 □否 |
| 45 | 温湿度记录仪 | L95-2P | 温度-40.0-200.0℃；相对湿度0-100% | 杭州路格科技有限公司 | 燃点时间检测时温湿度记录 | □是 ■否 |
| 46 | 大气采样器 | QC-2B | 流量0-1.5L/min | 北京市劳动保护科学研究院 | 甲醛、苯系物样品采集 | ■是 □否 |
| 47 | 顶空进样器 | 7697A | / | 美国安捷伦 | 进样器 | ■是 □否 |
| 48 | 氢气发生器 | QL-500 | / | 山东赛克赛斯 | / | □是 ■否 |
| 49 | 热解析分析仪 | TD100-XR | / | 英国MARKES | / | ■是 □否 |
| 50 | 气质联用仪GC-MS主机 | 7890B-5977B | / | 美国安捷伦 | 卫生香苯含量检测 | □是 ■否 |
| 51 | 自动进样器 | 7890B-5977B | / | 美国安捷伦 |  | □是 ■否 |
| 52 | 气相色谱仪GC-FID主机 | 7890B | / | 美国安捷伦 | 苯系物\TVOC检测 | □是 ■否 |
| 53 | 自动进样器 | 7890B | / | 美国安捷伦 | 进样 | ■是 □否 |
| 54 | 紫外可见分光光度计主机 | Cary 60 | / | 美国安捷伦 | 甲醛含量检测 | □是 ■否 |
| 55 | 移液枪 | SL0.1-2ul | / | 美国梅特勒-托利多(瑞宁) | 溶液移取 | ■是 □否 |
| 56 | 移液枪 | SL0.5-10ul | / | 美国梅特勒-托利多(瑞宁) |  | ■是 □否 |
| 57 | 移液枪 | SL2-20ul | / | 美国梅特勒-托利多(瑞宁) |  | ■是 □否 |
| 58 | 移液枪 | SL100-1000ul | / | 美国梅特勒-托利多(瑞宁) |  | ■是 □否 |
| 59 | 移液枪 | SL500ul-5ml | / | 美国梅特勒-托利多(瑞宁) |  | ■是 □否 |
| 60 | 超声波清洗器 | KQ-5200E | / | 昆山舒美 | 超声波清洗 | ■是 □否 |
| 61 | 超声波清洗器 | KQ-5200E | / | 昆山舒美 |  | □是 ■否 |
| 62 | 移液枪 | SL-10 | / | 美国梅特勒-托利多(瑞宁) | 溶液移取 | ■是 □否 |
| 63 | 移液枪 | SL-20 | / | 美国梅特勒-托利多(瑞宁) |  | ■是 □否 |
| 64 | 移液枪 | SL-200 | / | 美国梅特勒-托利多(瑞宁) |  | ■是 □否 |
| 65 | 移液枪 | SL-1000 | / | 美国梅特勒-托利多(瑞宁) |  | ■是 □否 |
| 66 | 移液枪 | SL-5000 | / | 美国梅特勒-托利多(瑞宁) |  | ■是 □否 |
| 67 | 粉尘采样器（流量0~10L/min） | FC-1B | / | 北京市劳动保护研究所 | 粉尘采集 | ■是 □否 |
| 68 | 粉尘采样器（流量0~10L/min） | FC-1B | / | 北京市劳动保护研究所 |  | ■是 □否 |
| 69 | 粉尘采样器（流量0~10L/min） | FC-1B | / | 北京市劳动保护研究所 |  | ■是 □否 |
| 70 | 粉尘采样器（流量0~10L/min） | FC-1B | / | 北京市劳动保护研究所 |  | ■是 □否 |
| 71 | 粉尘采样器（流量0~10L/min） | FC-1B | / | 北京市劳动保护研究所 |  | ■是 □否 |
| 72 | 粉尘采样器（流量0~10L/min） | FC-1B | / | 北京市劳动保护研究所 |  | □是 ■否 |
| 73 | 电子温湿度计 | AR807 | / | SMART | 温湿度测量 | ■是 □否 |
| 74 | 电子温湿度计 | AR807 | / | SMART |  | ■是 □否 |
| 75 | 电子温湿度计 | AR807 | / | SMART |  | ■是 □否 |
| 76 | 电子温湿度计 | AR807 | / | SMART |  | ■是 □否 |
| 77 | 水浴恒温振荡器 | SHA-BA | / | 金坛江南 | 控温振荡 | ■是 □否 |
| 78 | 水浴恒温振荡器 | SHA-BA | / | 金坛江南 |  | □是 ■否 |
| 79 | 温湿度计 | HTC-1 | / | 志高 | 温湿度测量 | ■是 □否 |
| 80 | 温湿度计 | HTC-1 | / | 上海逸品博洋 |  | ■是 □否 |
| 81 | 温湿度计 | HTC-1 | / | 上海逸品博洋 |  | ■是 □否 |
| 82 | 温湿度计 | HTC-1 | / | 上海逸品博洋 |  | ■是 □否 |
| 83 | 温湿度计 | HTC-1 | / | 上海逸品博洋 |  | ■是 □否 |
| 84 | 温湿度计 | AR807 | / | SMART |  | ■是 □否 |
| 85 | 温湿度计 | AR807 | / | SMART |  | □是 ■否 |
| 86 | 空盒气压表 | DYM3 | / | 上海隆拓 | 气压测量 | ■是 □否 |
| 87 | 空盒气压表 | DYM3 | / | 上海隆拓 |  | ■是 □否 |
| 88 | 空盒气压表 | DYM3 | / | 上海隆拓 |  | ■是 □否 |
| 89 | 空盒气压表 | DYM3 | / | 上海隆拓 |  | ■是 □否 |
| 90 | 空盒气压表 | DYM3 | / | 上海隆拓 |  | □是 ■否 |
| 91 | 大气采样器（流量0~1.2L/min） | QC-2B | / | 北京市劳动保护研究所 | 甲醛、 苯系物、 TVOC样品采集 | ■是 □否 |
| 92 | 大气采样器（流量0~1.2L/min） | QC-2B | / | 北京市劳动保护研究所 |  | ■是 □否 |
| 93 | 大气采样器（流量0~1.2L/min） | QC-2B | / | 北京市劳动保护研究所 |  | ■是 □否 |
| 94 | 大气采样器（流量0~1.2L/min） | QC-2B | / | 北京市劳动保护研究所 |  | ■是 □否 |
| 95 | 大气采样器（流量0~1.2L/min） | QC-2B | / | 北京市劳动保护研究所 |  | ■是 □否 |
| 96 | 大气采样器（流量0~1.2L/min） | QC-2B | / | 北京市劳动保护研究所 |  | ■是 □否 |
| 97 | 大气采样器（流量0~1.2L/min） | QC-2B | / | 北京市劳动保护研究所 |  | □是 ■否 |
| 98 | 大气采样器（流量0~1.2L/min） | QC-2B | / | 北京市劳动保护研究所 | 甲醛、 苯系物、 TVOC 样品采集 | ■是 □否 |
| 99 | 大气采样器（流量0~1.2L/min） | QC-2B | / | 北京市劳动保护研究所 |  | ■是 □否 |
| 100 | 大气采样器（流量0~1.2L/min） | QC-2B | / | 北京市劳动保护研究所 |  | ■是 □否 |
| 101 | 大气采样器（流量0~1.2L/min） | QC-2B | / | 北京市劳动保护研究所 |  | □是 ■否 |
| 102 | 大气采样器（流量0~1.2L/min） | QC-2B | / | 北京市劳动保护研究所 |  | □是 ■否 |
| 103 | 大气采样器（流量0~1.2L/min） | QC-2B | / | 北京市劳动保护研究所 |  | □是 ■否 |
| 104 | 大气采样器（流量0~1.2L/min） | QC-2B | / | 北京市劳动保护研究所 |  | □是 ■否 |
| 105 | 大气采样器（流量0~1.2L/min） | QC-2B | / | 北京市劳动保护研究所 |  | □是 ■否 |
| 106 | 大气采样器（流量0~1.2L/min） | QC-2B | / | 北京市劳动保护研究所 |  | ■是 □否 |
| 107 | 大气采样器（流量0~1.2L/min） | QC-2B | / | 北京市劳动保护研究所 |  | ■是 □否 |
| 108 | 钢卷尺 | 5m | / | 波斯工具 | / | ■是 □否 |
| 109 | 钢直尺 | （0-500）mm | / | 波斯工具 | 样品长度测量 | ■是 □否 |
| 110 | 钢直尺 | （0-500）mm | / | 波斯工具 |  | ■是 □否 |
| 111 | 电子温湿度计 |  | / | 志高 | 温湿度测量 | ■是 □否 |
| 112 | 钢直尺 | （0-300）mm | / | 波斯工具 | 样品长度测量 | ■是 □否 |
| 113 | 钢直尺 | （0-300）mm | / | 波斯工具 |  | ■是 □否 |
| 114 | 风速计 | DT-8880 | 0.1-25.0m/s,0.01m/s | 深圳华盛昌 | / | ■是 □否 |
| 115 | 秒表 | PC396 | / | 深圳惠波 | / | ■是 □否 |
| 116 | 色盲本 | 第6版 | / | 人民卫生出版社 | / | ■是 □否 |
| 117 | 照度计 | VC1010DD | / | 胜利 | / | ■是 □否 |
| 118 | 风速仪 | AS8336 | 0-45m/s | 希玛 | / | ■是 □否 |
| 119 | 除湿机 | KDY-DZ01 | / | 奥克斯 | 除湿 | ■是 □否 |
| 120 | 温湿度计 | / | / | 得力 | 温湿度测量 | ■是 □否 |
| 121 | 噪声仪 | AR824 | / | 希玛 | / | ■是 □否 |
| 122 | 除湿机 | DH20EH | 0.5kg/h(27℃,RH60%) | 格力 | 除湿 | ■是 □否 |
| 123 | UPS | CASTLE 10K | 容量10KVA/8KW | 山特 | / | ■是 □否 |
| 124 | 标准砝码 | 100g | 100g标准砝码 | / | 天平校准 | ■是 □否 |
| 125 | 标准砝码 | 100g | 100g标准砝码 | / |  | □是 ■否 |
| 126 | 移液枪 | SL10-100ul | 10-100ul | 美国梅特勒-托利多(瑞宁) | 溶液移取 | ■是 □否 |
| 127 | 移液枪 | SL-10 | 0.5-10ul | 美国梅特勒-托利多(瑞宁) |  | ■是 □否 |
| 128 | 移液枪 | SL-20 | 2-20ul | 美国梅特勒-托利多(瑞宁) |  | ■是 □否 |
| 129 | 移液枪 | SL-200 | 20-200ul | 美国梅特勒-托利多(瑞宁) |  | ■是 □否 |
| 130 | 移液枪 | SL-1000 | 100-1000ul | 美国梅特勒-托利多(瑞宁) |  | ■是 □否 |
| 131 | 移液枪 | SL-5000 | 500-5000ul | 美国梅特勒-托利多(瑞宁) |  | ■是 □否 |
| 132 | 干燥器 | 240mm | / | / | 样品干燥 | ■是 □否 |
| 133 | 干燥器 | 240mm | / | / |  | ■是 □否 |
| 134 | 干燥器 | 240mm | / | / |  | ■是 □否 |
| 135 | 干燥器 | 240mm | / | / |  | ■是 □否 |
| 136 | 干燥器 | 240mm | / | / |  | □是 ■否 |
| 137 | 高效液相色谱 | UltiMate® 3000 | / | 德国赛默飞世尔 | 沉香特征成分高效液相色谱分析 | □是 ■否 |
| 138 | 空气采样器 | 崂应2020型 | 最大允许误差±2% | 青岛崂山 | 空气样品采集 | ■是 □否 |
| 139 | 智能皂膜流量计 | 崂应7030H型 | 流量范围（50-6000）mL/min | 青岛崂应 | 大气采样仪校准 | □是 ■否 |
| 140 | 数显超声波清洗器 | 昆山舒美KQ-500DE | 超声频率40KHZ； | 昆山市超声仪器有限公司 | 超声清洗 | ■是 □否 |
| 141 | 电磁炉 | 苏泊尔C21-SDHCB9E10 | 额定频率：50HZ； 额定功率：2100W | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 沉香样品软化 | ■是 □否 |
| 142 | 全自动点样仪 | SP-20E | 最大功率280W | 上海科哲生化科技有限公司 | 沉香TLC上样 | ■是 □否 |
| 143 | 暗箱式薄层色谱摄像仪 | GoodSee-Ⅱ | / | 上海科哲生化科技有限公司 | 沉香TLC观察 | ■是 □否 |
| 144 | 组织染色机 | KD-RS1 | / | 浙江金华科迪仪器 | 沉香组织观察 | ■是 □否 |
| 145 | 电脑切片机 | KD-3368 | / | 浙江金华科迪仪器 | 沉香组织切片 | ■是 □否 |
| 146 | 照相机 | 尼康D5300 |  | 尼康 | 沉香组织观察拍照 | ■是 □否 |
| 147 | 体视显微镜 | 奥林巴斯SZX16 |  |  | 沉香组织观察 | □是 ■否 |
| 148 | 氮气吹扫仪 | MD200-2 | / | 杭州奥盛 | TLC上样 | □是 ■否 |
| 149 | 紫外分析仪 | WFH-203B | / | 杭州齐威 | 薄层板检测观察 | □是 ■否 |
| 150 | 隔膜真空泵 | GM-0.33A | 抽气速度：20L/min | 天津津腾 | 滤液过滤、除杂 | ■是 □否 |
| 151 | 隔膜真空泵 | GM-0.33A | 抽气速度：20L/min | 天津津腾 |  | ■是 □否 |
| 152 | 温湿度记录仪 | L95-2P | / | 杭州路格 | 燃点时间检测时温湿度情况记录 | ■是 □否 |
| 153 | 数显调温热风枪 | / | / | 永康市磨土工具厂 | / | ■是 □否 |
| 154 | 纯水机 | GREEN-Q1-20T | / | 南京易普易达 | / | ■是 □否 |
| 155 | 游标卡尺 | 0-200mm | 分度值0.02mm | 上海工具厂有限公司 | 样品尺寸测量 | ■是 □否 |
| 156 | 游标卡尺 | 0-200mm | 分度值0.02mm | 上海工具厂有限公司 |  | ■是 □否 |
| 157 | 除湿机 | DH20EH | 0.5kg/h(27℃,RH60%) | 格力 | 除湿 | ■是 □否 |
| 158 | 温湿度计 | HTC-1 | / | / | 温湿度测量 | ■是 □否 |
| 159 | 温湿度计 | HTC-1 | / | / |  | ■是 □否 |
| 160 | 温湿度计 | HTC-1 | / | / |  | ■是 □否 |
| 161 | 空盒气压表 | DYM3 | / | 上海隆拓 | 气压测量 | ■是 □否 |
| 162 | 空盒气压表 | DYM3 | / | 上海隆拓 |  | ■是 □否 |
| 163 | 温湿度计 | HTC-1 | / | / | 温湿度测量 | ■是 □否 |
| 164 | 温湿度计 | HTC-1 | / | / |  | ■是 □否 |
| 165 | 温湿度计 | HTC-1 | / | / |  | ■是 □否 |
| 166 | 温湿度计 | HTC-1 | / | / |  | ■是 □否 |
| 167 | 行星式球磨机 | QM-3SP04 | / | 南京驰顺科技发展有限公司 | 样品粉碎 | ■是 □否 |
| 168 | 移液枪 | SL-5000 | / | eppendorf | 溶液移取 | ■是 □否 |
| 169 | 移液枪 | SL-1000 | / | eppendorf |  | ■是 □否 |
| 170 | 移液枪 | SL-200 | / | eppendorf |  | ■是 □否 |
| 171 | 大气采样器 | ZR-3500型 | / | 青岛众瑞智能仪器股份有限公司 | 大气样品采集 | ■是 □否 |
| 172 | 大气采样器 | ZR-3500型 | / | 青岛众瑞智能仪器股份有限公司 |  | ■是 □否 |
| 173 | 大气采样器 | ZR-3500型 | / | 青岛众瑞智能仪器股份有限公司 |  | ■是 □否 |
| 174 | 小流量气体采样器 | ZR-3620A型 | / | 青岛众瑞智能仪器股份有限公司 |  | □是 ■否 |
| 175 | 小流量气体采样器 | ZR-3620A型 | / | 青岛众瑞智能仪器股份有限公司 |  | ■是 □否 |
| 176 | 小流量气体采样器 | ZR-3620A型 | / | 青岛众瑞智能仪器股份有限公司 |  | ■是 □否 |
| 177 | 烟尘采样仪（流量1-10L/min） | FC-1C型 | / | 北京市劳动保护研究所 | 烟尘量样品采集 | ■是 □否 |
| 178 | 烟尘采样仪（流量1-10L/min） | FC-1C型 | / | 北京市劳动保护研究所 |  | ■是 □否 |
| 179 | 烟尘采样仪（流量1-10L/min） | FC-1C型 | / | 北京市劳动保护研究所 |  | ■是 □否 |
| 180 | 大气采样器（流量0~1.2L/min） | QC-2B | / | 北京市劳动保护研究所 | 甲醛、苯系物、TVOC样品采集 | ■是 □否 |
| 181 | 大气采样器（流量0~1.2L/min） | QC-2B | / | 北京市劳动保护研究所 |  | ■是 □否 |
| 182 | 大气采样器（流量0~1.2L/min） | QC-2B | / | 北京市劳动保护研究所 |  | ■是 □否 |
| 183 | 大气采样器（流量0~1.2L/min） | QC-2B | / | 北京市劳动保护研究所 |  | ■是 □否 |
| 184 | 大气采样器（流量0~1.2L/min） | QC-2B | / | 北京市劳动保护研究所 |  | ■是 □否 |
| 185 | 大气采样器（流量0~1.2L/min） | QC-2B | / | 北京市劳动保护研究所 |  | ■是 □否 |
| 186 | 大气采样器（流量0~1.2L/min） | QC-2B | / | 北京市劳动保护研究所 |  | ■是 □否 |
| 187 | 大气采样器（流量0~1.2L/min） | QC-2B | / | 北京市劳动保护研究所 |  | ■是 □否 |
| 188 | 大气采样器（流量0~1.2L/min） | QC-2B | / | 北京市劳动保护研究所 |  | ■是 □否 |
| 189 | 大气采样器（流量0~1.2L/min） | QC-2B | / | 北京市劳动保护研究所 |  | ■是 □否 |
| 190 | 大气采样器（流量0~1.2L/min） | QC-2B | / | 北京市劳动保护研究所 |  | ■是 □否 |
| 191 | 大气采样器（流量0~1.2L/min） | QC-2B | / | 北京市劳动保护研究所 |  | ■是 □否 |
| 192 | 吸附管老化仪 | SC-20 |  | 上海磐合科学仪器股份有限公司 | 苯系物、TVOC吸附管净化 | □是 ■否 |
| 193 | 移液枪 | 1-10ml |  | IKA | 溶 液 移 取 | ■是 □否 |
| 194 | 移液枪 | 0.5-5ml |  | IKA |  | ■是 □否 |
| 195 | 移液枪 | 100-1000ul |  | IKA |  | ■是 □否 |
| 196 | 移液枪 | 20-200ul |  | IKA |  | ■是 □否 |
| 197 | 移液枪 | 10-100ul |  | IKA |  | ■是 □否 |
| 198 | 移液枪 | 2-20ul |  | IKA |  | ■是 □否 |
| 199 | 移液枪 | 0.5-10ul |  | IKA |  | ■是 □否 |
| 200 | 移液枪 | 0.1-2ul |  | IKA |  | ■是 □否 |
| 201 | 真空干燥箱 | LC-DZF-6020AB |  |  | 沉香浸出物中水分检测 | ■是 □否 |
| 202 | 旋片式真空泵 | 2XZ-4 | / | 临海谭氏 |  | ■是 □否 |
| 203 | 超声波振动筛 | RCZ200 |  | 河南人从众机械 | 超声振荡 | □是 ■否 |
| 科研设备信息 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电位滴定仪 | ET-18 | 测量范围：±2000mv/（0-14）pH | 常州梅特勒-托利多(METTLER TOLEDO) | 科研 | □是 ■否 |
| 2 | 旋转粘度计 | NDJ-8S | 转速范围（r/min）：0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60，粘度范围（mpa.s）：10-*10（6）mpa.s | 上海越平 | 科研 | □是 ■否 |
| 3 | 马弗炉 | SXL-1008 | 控温范围：300-1000℃，温度波动：±3℃ | 上海精宏 | 科研 | ■是 □否 |
| 4 | 气浴恒温振荡器 | THZ-82A | 振动频率0-280r/min，定时0-120min | 金坛江南仪器厂 | 科研 | ■是 □否 |
| 5 | 旋转蒸发仪 | EV311 | 转速：20-240rpm，加热锅温度范围：室温-180℃ | 北京莱伯泰科 | 科研 | □是 ■否 |
| 6 | 电子天平 | CPA225D | 精度0.01mg | 德国赛多利斯(Sartorius) | 科研 | ■是 □否 |
| 7 | 灵动性微波化学反应仪 | COOLPEX | / | 上海屹尧 |  | ■是 □否 |
| 8 | 智能控温电加热器 | DKQ-1800 | / | 上海屹尧 |  | ■是 □否 |
| 9 | 微电脑激光粉尘仪 | LD-3C | / | 青岛聚创环保 |  | ■是 □否 |
| 10 | 多用途恒温超声提取机 | YM-1000CT | / | 上海豫明 |  | □是 ■否 |
| 11 | 旋转蒸发仪 | RE-52AA | / | 上海亚荣 | 科研 | ■是 □否 |
| 12 | 循环水式真空泵 | SHB-D(III) | / | 巩义市予华 |  | ■是 □否 |
| 13 | 循环水式真空泵 | SHB-D(III) | / | 巩义市予华 |  | □是 ■否 |
| 14 | 离心机 | H1650-W | / | 湖南湘仪 |  | ■是 □否 |
| 15 | 恒温恒湿箱 | LRH-100S | / | 广州市康恒 |  | ■是 □否 |
| 16 | 超纯水机 | EU-K1-10KY | / | 南京欧铠环境科技 |  | ■是 □否 |
| 17 | 集热式恒温加热磁力搅拌器 | DF-101S | 搅拌容量2000ml，转速0-2600r/min | 河南巩义予华 |  | ■是 □否 |
| 18 | 集热式恒温加热磁力搅拌器 | DF-101S | 搅拌容量2000ml，转速0 | 河南巩义予华 | 科研 | ■是 □否 |
| 19 | 集热式恒温加热磁力搅拌器 | DF-101T | 搅拌容量2000ml，转速0 | 河南巩义予华 |  | □是 ■否 |
| 20 | 集热式恒温加热磁力搅拌器 | DF-101T | 搅拌容量2000ml，转速0 | 河南巩义予华 |  | □是 ■否 |
| 21 | 医用冰箱 | HYC-390 | / | 青岛海尔 |  | □是 ■否 |
| 22 | 医用冰箱 | SC-1050G | / | 青岛海尔 |  | ■是 □否 |
| 23 | 冰箱 | BCD-249WP3CX | / | 合肥美菱 |  | ■是 □否 |
| 24 | 大龙磁力搅拌器 | MS7-H550-Pro | / | 大龙仪器 | 科研 | ■是 □否 |
| 25 | 搅拌器 | RW20DS025 | / | 德国IKA |  | ■是 □否 |
| 26 | 水浴锅 | HH-4 | / | 常州江南 |  | ■是 □否 |
| 27 | 水浴锅 | HH-4 | / | 常州江南 |  | ■是 □否 |
| 28 | 旋涡振荡器 | QL-905 | / | Kylin-Bell Lab Instruments |  | ■是 □否 |
| 29 | 手掌型离心机 | LX-100 | / | 海林市其林贝尔 |  | ■是 □否 |
| 30 | 水浴锅 | HH-4 | / | 常州江南 |  | ■是 □否 |
| 31 | 空气总悬浮颗粒物采样器 | TH-150CⅢ |  | 武汉天虹 |  | ■是 □否 |
| 32 | UPS | CASTLE 10K | 容量10KVA/4.8KW | 山特 |  | □是 ■否 |
| 33 | 热解析分析仪主机 | UNITY-XR+ULTRA-XR | / | 英国Markes公司 |  | ■是 □否 |
| 34 | 粉尘采样仪 | FC-1A | / | 北京市劳动保护科学研究所 | 科研 | ■是 □否 |
| 35 | 移液枪 | SL-200 |  | eppendorf |  | ■是 □否 |
| 36 | 移液枪 | SL-5000 |  | eppendorf |  | ■是 □否 |
| 37 | 空气采样器 | 青岛崂应2020 | / | 青岛崂应 |  | ■是 □否 |
| 38 | 空气采样器 | 青岛崂应2020 | / | 青岛崂应 |  | ■是 □否 |
| 39 | 空气采样器 | 青岛崂应2020 | / | 青岛崂应 |  | ■是 □否 |
| 40 | 同时蒸馏萃取装置 | / | / | 装置的加热套为上海平环燃烧设备工程技术有限公司生产 |  | ■是 □否 |
| 41 | 气溶胶采集器 | QNJC-B90型 | / | 泉州中翔生物技术有限公司 | 科研 | ■是 □否 |
| 42 | 电动移液器 | / | / | BRAND |  | ■是 □否 |
| 43 | ADM流量计 | Model No:G6691A |  | Agilent |  | □是 ■否 |
| 44 | 磁力搅拌器 | 78-1 |  | 常州澳华仪器有限公司 |  | ■是 □否 |
| 45 | 高速离心机 | TDL-5-A |  | 上海安亭科学仪器厂 |  | ■是 □否 |
| 46 | 旋转蒸发器 | RE2000A |  | 上海亚荣生化仪器厂 |  | ■是 □否 |
| 47 | 显微镜 | NE610 |  | 南京永新 |  | ■是 □否 |
| 48 | 酸度计 | PHS-3C |  | 上海仪电科学仪器股份有限公司 |  | ■是 □否 |
| 49 | 电子天平 | BSA124S |  | 赛多利斯 |  | ■是 □否 |
| 50 | 分子分离设备 | MDS-80 |  | 广州市浩立生物科技 | 科研 | □是 ■否 |
| 51 | 亚超临界萃取设备 | HLSFE-12LX2 |  | 广州市浩立生物科技 |  | □是 ■否 |
| 52 | 水压力蒸汽蒸馏设备 | HL100L |  | 广州市浩立生物科技 |  | ■是 □否 |
| 53 | 水压力蒸汽蒸馏设备 | HL100L |  | 广州市浩立生物科技 |  | ■是 □否 |
| 54 | 水压力蒸汽蒸馏设备 | HL100L |  | 广州市浩立生物科技 |  | ■是 □否 |
| 55 | 电子秤 | XK3190-A12+E |  | 上海耀华称重系统有限公司 |  | ■是 □否 |
| 56 | 高速多功能粉碎机 | 800Y | 容量：8000克，额定功率：1400W，电机转速：34000r/min | 永康市铂欧五金制品有限公司 | 粉碎样品 | ■是 □否 |
| 57 | 气溶胶采样器 | 崂应2010型 | 采样流量：（5～50）L/min；准确度：工作点不超过±2% | 青岛崂应环境科技有限公司 | 气溶胶的采集 | ■是 □否 |
| 58 | 燃香采样箱 | 1m3 |  | 泉州中翔机电设备有限公司 | 燃香烟气采集 | ■是 □否 |
| 59 | 加热磁力搅拌器 | HS5Pro |  | 中国群安 | 搅拌液体 | ■是 □否 |
| 60 | 水冷凝流水式粉碎机 | MFT-8350S |  | 温岭市铭大药材机械设备有限公司 | 粉碎样品 | ■是 □否 |
| 61 | 微型制香机 |  |  | 厦门市翔安区上元上品机械设备厂 | 用于制香 | ■是 □否 |