仪器设备信息

| 序号 | 仪器名称 | 规格型号 | 技术指标 量程/精度 | 制造厂家 | 用途 | 是否对外开放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒温恒湿空调 | TACA75CDW | 制冷量19kw，电加热量12kw，加湿3Kg/h | 南京天加空调设备有限公司 | 燃点室控温控湿 | ■是 □否 |
| 2 | 粉尘采样仪 | FC-1B | 流量0-5L/min | 北京市劳动保护研究所 | 烟尘采集 | ■是 □否 |
| 3 | 气相色谱仪 | 7890B | FID检测器，保留时间重现性：<0.008%,峰面积重现性<1%RSD | 美国安捷伦 | TVOC、苯系物检测 | □是 ■否 |
| 4 | 顶空进样器 | 7697A | 面积重复性：＜1.5%RSD | 美国安捷伦 | 进样器 | □是 ■否 |
| 5 | 热解析进样器 | TD-100 | 解析温度35-400℃，控制精度为1℃ | 英国Markes公司 | 进样器 | □是 ■否 |
| 6 | 紫外分光光度计 | Cary60 | 波长范围：190-1100nm，最少测试样品量：5ul | 美国安捷伦 | 甲醛检测 | □是 ■否 |
| 7 | ICP-OES | 710 | CCD固体检测器，覆盖波长177-785nm | 美国安捷伦 | 可迁移元素检测 | □是 ■否 |
| 8 | 空盒气压表 | 0.1MPa | 测量范围800-1064hpa | 上海隆拓 | 气压测量 | ■是 □否 |
| 9 | 酸度计 | PB-10 | pH测量范围0.00-14.00，pH精度0.01 | 上海赛多利斯（丹佛） | 酸碱度测量 | ■是 □否 |
| 10 | 高速万能粉碎机 | FW-100 | 24000r/min，粉碎效果：60-200目 | 上海科恒 | 香品粉碎 | ■是 □否 |
| 11 | 标准检验筛机 | JH-200 | / | 新乡市金禾机械 | 香品分级过筛 | ■是 □否 |
| 12 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9123A | 控温范围：10-200℃，定时范围：0-9999min | 上海培因 | 样品、玻璃器皿干燥 | ■是 □否 |
| 13 | 实验室洗瓶机 | Q720 | / | 天津语瓶 | 玻璃器皿清洗 | ■是 □否 |
| 14 | 数显恒温水浴锅 | HH-4 | 控温范围：5-100℃，温度波动：±0.5℃ | 金坛江南仪器厂 | 控温 | ■是 □否 |
| 15 | 标准检验筛机 | JH-200 | 振动次数1400r/min | 新乡金禾机械 | 样品过筛机 | ■是 □否 |
| 16 | 电导率仪 | MP513 | 测量范围：0.00-20.00us/cm | 上海三信 | 软水电导率测量 | ■是 □否 |
| 17 | 电子天平 | BSA124S | 精度0.1mg | 上海赛多利斯(Sartorius) | 称量 | ■是 □否 |
| 18 | 温湿度计 | TH600B | 温度-20-100℃ 湿度0-100% | 广州美德时 | 温湿度测量 | ■是 □否 |
| 19 | 粉尘采样仪 | FC-1B | 流量0-5L/min | 北京市劳动保护研究所 | 烟尘采集 | ■是 □否 |
| 20 | 超声波清洗器 | KQ5200E | 超声功率：200w，温度范围：0-80℃ | 昆山舒美 | 超声波清洗 | □是 ■否 |
| 21 | 游标卡尺 | （0-300）mm | / | 中国桂林 | 样品尺寸测量 | ■是 □否 |
| 22 | 皂膜流量计 | BL-105 | 可校准0.1-10L/min | 北京市劳动保护研究所 | 粉尘采样仪校准 | ■是 □否 |
| 23 | 加热磁力搅拌器 | RCTbasic | 速度范围：50-1500rpm | 广州IKA | / | ■是 □否 |
| 24 | 离心机 | H-1850 | 18500r/min | 湖南湘仪 | / | ■是 □否 |
| 25 | 多吸附管老化净化仪 | BTH-10 | / | 北京踏实德研 | TVOC、苯系物吸附管净化 | □是 ■否 |
| 26 | 超纯水机 | EDI15 | 产水指标：电阻率18.20MΩ*cm,电导率：0.055us/cm | 美国赛默飞世尔(Thermo Fisher) | / | ■是 □否 |
| 27 | 温湿度记录仪 | L95-2P | 温度-40.0-200.0℃；相对湿度0-100% | 杭州路格科技有限公司 | 温湿度采集记录 | ■是 □否 |
| 28 | 氢气发生器 | QL-500 | / | 山东赛克赛斯 | / | □是 ■否 |
| 29 | 热解析分析仪 | TD100-XR | / | 英国MARKES | / | □是 ■否 |
| 30 | 气质联用仪GC-MS主机 | 自动进样器 | / | 美国安捷伦 | 卫生香苯含检测 | □是 ■否 |
| 31 |  | GC-FID主机 | / | 美国安捷伦 |  | □是 ■否 |
| 32 |  | 气相色谱仪 | / | 美国安捷伦 |  | □是 ■否 |
| 33 |  | 顶空进样器 | / | 美国安捷伦 |  | □是 ■否 |
| 34 | 紫外可见分光光度计主机 | Cary 60 | / | 美国安捷伦 | 甲醛测试 | ■是 □否 |
| 35 | 移液枪 | SL0.1-2ul | / | 美国梅特勒-托利多(瑞宁) | 溶液移取 | ■是 □否 |
| 36 |  | SL0.5-10ul | / |  |  | ■是 □否 |
| 37 |  | SL2-20ul | / |  |  | ■是 □否 |
| 38 |  | SL100-1000ul | / |  |  | ■是 □否 |
| 39 |  | SL500ul-5ml | / |  |  | ■是 □否 |
| 40 | 电动移液器 | / | / | BRAND | / | ■是 □否 |
| 41 | 粉尘采样器（流量0~10L/min） | FC-1B | / | 北京市劳动保护研究所 | 粉尘采样 | ■是 □否 |
| 43 | 水浴恒温振荡器 | SHA-BA | / | 金坛江南 | / | ■是 □否 |
| 44 | 空盒气压表 | DYM3 | / | 上海隆拓 | 气压测量 | ■是 □否 |
| 46 | 钢直尺 | （0-500）mm | / | 波斯工具 | 样品尺寸测量 | ■是 □否 |
| 47 | 风速计 | DT-8880 | 0.1-25.0m/s,0.01m/s | 深圳华盛昌 | / | ■是 □否 |
| 48 | 秒表 | PC396 | / | 深圳惠波 | 燃点时间测量 | ■是 □否 |
| 49 | 色盲本 | 第6版 | / | 人民卫生出版社 | 沉香显色反应比对 | ■是 □否 |
| 50 | 风速仪 | AS8336 | 0-45m/s | 希玛 | / | ■是 □否 |
| 52 | 噪声仪 | AR824 | / | 希玛 | / | ■是 □否 |
| 53 | 除湿机 | DH20EH | 0.5kg/h(27℃,RH60%) | 格力 | / | ■是 □否 |
| 54 | UPS | CASTLE 10K | 容量10KVA/8KW | 山特 | / | □是 ■否 |
| 55 | UPS | S3020 | 容量20KVA | 友玛电源 | / | □是 ■否 |
| 56 | 标准砝码 | 100g | 100g标准砝码 | / | 盘香抗压性检测 | ■是 □否 |
| 57 | 干燥器 | 240mm | / | / | 烟尘量测试纸干燥 | ■是 □否 |
| 58 | 高效液相色谱-储液器 | UltiMate® 3000 | / | 德国赛默飞世尔 | 沉香特征成分检测 | □是 ■否 |
|  | 高效液相色谱-泵 |  | / | 德国赛默飞世尔 |  |  |
|  | 高效液相色谱-自动进样器 |  | / | 德国赛默飞世尔 |  |  |
|  | 高效液相色谱-柱温箱 |  | / | 德国赛默飞世尔 |  |  |
|  | 高效液相色谱-检测器 |  | / | 德国赛默飞世尔 |  |  |
| 59 | 数显超声波清洗器 | 昆山舒美KQ-500DE | 超声频率40KHZ； | 昆山市超声仪器有限公司 | 超声波清洗 | ■是 □否 |
| 60 | 电磁炉 | 苏泊尔C21-SDHCB9E10 | 额定频率：50HZ； 额定功率：2100W | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 沉香样品软化 | ■是 □否 |
| 61 | 全自动点样仪 | SP-20E | 最大功率280W | 上海科哲生化科技有限公司 | 沉香TLC上样 | ■是 □否 |
| 62 | 暗箱式薄层色谱摄像仪 | GoodSee-Ⅱ | / | 上海科哲生化科技有限公司 | 沉香TLC观察 | ■是 □否 |
| 63 | 组织染色机 | KD-RS1 | / | 浙江金华科迪仪器 | 沉香组织观察 | ■是 □否 |
| 64 | 电脑切片机 | KD-3368 | / | 浙江金华科迪仪器 | 沉香组织切片 | ■是 □否 |
| 65 | 照相机 | 尼康D5300 | / | 尼康 | 沉香组织观察拍照 | ■是 □否 |
| 66 | 体视显微镜 | 奥林巴斯SZX16 | / | 奥林巴斯 | 沉香组织观察 | ■是 □否 |
| 67 | 氮气吹扫仪 | MD200-2 | / | 杭州奥盛 | TLC上样 | ■是 □否 |
| 68 | 紫外分析仪 | WFH-203B | / | 杭州齐威 | 薄层板检测观察 | ■是 □否 |
| 69 | 数显调温热风枪 | / | / | 永康市磨土工具厂 | / | ■是 □否 |
| 70 | 除湿机 | DH20EH | 0.5kg/h(27℃,RH60%) | 格力 | 样品室除湿 | ■是 □否 |
| 71 | 行星式球磨机 | QM-3SP04 | / | 南京驰顺科技发展有限公司 | ICP-MS样品粉碎处理 | ■是 □否 |
| 72 | 马弗炉 | THZ-82A | 振动频率0-280r/min，定时0-120min | 金坛江南仪器厂 | / | ■是 □否 |
| 73 | 气浴恒温振荡器 | GM-0.33A | 抽气速度：20L/min | 天津津腾 | / | ■是 □否 |
| 74 | 隔膜真空泵 | GM-0.33A | 抽气速度：20L/min | 天津津腾 | 溶液过滤除杂 | ■是 □否 |
| 75 | 旋转蒸发仪 | CPA225D | 精度0.01mg | 德国赛多利斯(Sartorius) | 样品浓缩 | ■是 □否 |
| 76 | 智能控温电加热器 | LD-3C | / | 青岛聚创环保 | 微波消解样品加热处理 | ■是 □否 |
| 77 | 离心机 | LRH-100S | / | 广州市康恒 | / | ■是 □否 |
| 78 | 恒温恒湿箱 | EU-K1-10KY | / | 南京欧铠环境科技 | / | ■是 □否 |
| 79 | 超纯水机 | DF-101S | 搅拌容量2000ml，转速0-2600r/min | 河南巩义予华 | / | ■是 □否 |
| 80 | 大龙磁力搅拌器 | RW20DS025 | / | 德国IKA | / | ■是 □否 |
| 81 | 搅拌器 | HH-4 | / | 常州江南 | / | ■是 □否 |
| 82 | 旋涡振荡器 | LX-100 | / | 海林市其林贝尔 | / | ■是 □否 |
| 83 | 手掌型离心机 | HH-4 | / | 常州江南 | / | ■是 □否 |
| 84 | 空气总悬浮颗粒物采样器 | CASTLE 10K | 容量10KVA/4.8KW | 山特 | 样品颗粒物采集 | □是 ■否 |
| 85 | UPS | 800Y | 容量：8000克，额定功率：1400W，电机转速：34000r/min | 永康市铂欧五金制品有限公司 | / | □是 ■否 |